# Nr sprawy SP ZOZ NZZP II 2400/51/20 Przeworsk dnia 23.12.2020 r.

**Samodzielny Publiczny Zakład**

**Opieki Zdrowotnej w Przeworsku**

**37-200 Przeworsk**

**ul. Szpitalna 16**

**Uczestnicy**

**postępowania przetargowego**

Dotyczy udzielenia zamówienia: **Dostawa dostawa odczynników, materiałów zużywalnych, kontroli do posiadanych urządzeń mikrometody żelowej Diamed ID-System (ID-Centrifuge, ID-Incubator, ID-Dispenser), opartej na aglutynacji krwinek czerwonych z doposażeniem.**

**W związku z otrzymanymi zapytaniami wykonawców, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r – Prawo zamówień publicznych** (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) **przekazujemy wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.**

**Pytanie:**

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zaoferowanie końcówek do pipet oraz zestawów do zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości nie będących wyrobami medycznymi i tym samym nie posiadających oznaczenia znakiem CE oraz innych dokumentów dopuszczających wynikających z ustawy o wyrobach medycznych?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza

**Pytanie:**

Prosimy o potwierdzenie, że w związku z wymogiem zaoferowania w ramach doposażenia „2 szt. pipet automatycznych lub elektronicznych multidozujących na dedykowaną do metody objętość”, Zamawiający wymaga zaoferowania pipet dedykowanych do oferowanego systemu, które odmierzają (dozują) konkretne objętości materiału, określone w procedurze wykonania testów (badań), zawarte w instrukcji użycia np. 12,5 µl, 25 µl, 50 µl?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza

**Pytanie:**

Prosimy o potwierdzenie, że przygotowanie próbki krwi niezbędnej do wykonania wymaganych badań, Zamawiający będzie wykonywał przy użyciu pipet ogólnodostępnych w laboratorium Zamawiającego, stanowiących standardowe wyposażenie laboratorium?

**Odpowiedź:**

Zamawiający potwierdza

**Przedstawione wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców zainteresowanych postępowaniem i stają się integralną częścią SIWZ.**