FORMULARZ CENOWY  			                                                                              Załącznik nr 2 do zaproszenia

| Lp | Nazwa artykułu | Jedn. miary | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto | Podatek VAT | Wartość brutto | Producent/ nr. kat. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestaw do ciągłej hemodializy z regionalną antykoagulacją cytrynianową składający się z jałowych, pakowanych osobno elementów | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 2 | Worki na filtrat 10L z zaworem spustowym | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 3 | Igły plastikowe typu Spike o długości 72 mm (opak.=100 szt.) | Op. | 2 |  |  |  |  |  |
| 4 | Rozdzielacz 2/4 umożliwiający podłączenie 4 worków roztworu z jednym drenem substytutu/dializatu | Szt. | 25 |  |  |  |  |  |
| 5 | Dwukanałowe silikonowe cewniki do hemofiltracji o średnicy 11,5/13,5 Fr (do wyboru), z podłączonym kanale żylnym przelotowym mandrynem z końcówkami typu Luer o długościach: - 15 cm, - 20 cm, - 24 cm w zestawach | Szt. | 40 |  |  |  |  |  |
| 6 | Wodorowęglanowy dializat (wyrób medyczny) buforowany dwuwęglanem 20 mmol/l zawierający: - potas 2 mmol/l - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) fosforany w dwukomorowych workach 5,0 L | Szt. | 170 |  |  |  |  |  |
| 7 | Wodorowęglanowy dializat (wyrób medyczny) buforowany dwuwęglanem 20 mmol/l zawierający: - potas 4 mmol/l - sód 133 mmol/l - wapń 0 mmol/l (bezwapniowy) fosforany w dwukomorowych workach 5,0 L | Szt. | 700 |  |  |  |  |  |
| 8 | Dwuwodny chlorek wapnia o składzie Ca++ 100 mmol/L; Cl – 200 mmol/L, worek = 1500 ml; worek (pack) - roztwór do infuzji | Szt. | 160 |  |  |  |  |  |
| 9 | 4% Cytrynian sodu (wyrób medyczny) (a’ 1 worek 1, 5L) PŁYN | Szt. | 250 |  |  |  |  |  |
| 10 | Dzierżawa | miesiąc | 12 |  |  |  |  |  |
|  | Razem |  |  |  |  |  |  |  |

Tabela nr 2

| Dzierżawione urządzenie | Wartość netto (zł) | stawka VAT | Wartość brutto (zł) |
| --- | --- | --- | --- |
| PRODUCENT, TYP, MODEL: ROK. PROD. |  |  |  |

UWAGA: wymagana jest pełna kompatybilność oferowanych materiałów oraz płynów z zaoferowanym aparatem

Miejscowość, data                                                                                                                                                                    Pieczęć i podpis Wykonawcy