ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Opracowanie dokumentacji na przepompownię ścieków z separatorem. Określenie, czy należy modernizować istniejącą wyeksploatowaną przepompownię znajdującą się obok zakładowej oczyszczalni ścieków na działce 4577/2, czy wybudować nową przepompownię ścieków. | TAK |  |
| 2. | Należy uwzględnić w dokumentacji wykonanie zmiany podłączenia przepompowni z istniejącego do zakładowej oczyszczalni ścieków, na podłączenie do miejskiej oczyszczalni ścieków. | TAK |  |
| 3. | Dokumentacja dotycząca modernizacji / budowy przepompowni dotyczy zarówno instalacji przepompowni, jak i budynku przepompowni. | TAK |  |
| 4. | Opracowanie dokumentacji projektowej dla przepompowni ścieków wraz z podłączeniem do miejskiej oczyszczalni ścieków. Niezbędne do uzyskania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia jeśli są wymagane przepisami prawa. | TAK |  |
| 5. | Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla przepompowni ścieków wraz z podłączeniem do miejskiej oczyszczalni ścieków. Dokumentacja pozwalająca Zamawiającemu na zrealizowanie wykonawstwa. | TAK |  |
| 6. | Opracowanie innej dokumentacji jeśli jest wymagana przepisami prawa. | TAK |  |
| 7. | Opracowanie kompletu przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i STWIOR (w wersji PDF i wersjach edytowalnych uniwersalnych) | TAK |  |
| 8. | Opracowanie wniosków na pozwolenie na budowę lub zgłoszenie jeśli są wymagane przepisami prawa. | TAK |  |
| 9. | Dokonanie w imieniu Zamawiającego uzgodnień i wszelkich formalności niezbędnych do realizacji zadania. Przygotowanie kompletu dokumentów pozwalającego Zamawiającemu na przystąpienie do etapu wykonawstwa. | TAK |  |
| 10. | Wykonanie kompletnej inwentaryzacji sieci kanalizacji sanitarnej SP ZOZ w Przeworsku wraz z jej wyceną. Inwentaryzacja całej sieci kanalizacji sanitarnej podłączonej z Budynków SP ZOZ w Przeworsku i z kilku budynków sąsiadujących z SP ZOZ w Przeworsku do rozpatrywanej przepompowni ścieków. | TAK |  |
| 11. | Inwentaryzacja sieci będzie pozwalała na ewentualne przekazanie sieci kanalizacji sanitarnej innemu podmiotowi | TAK |  |

1.  Nie spełnienie któregokolwiek z w/w minimalnych wymagań wiązać się będzie z odrzuceniem oferty Wykonawcy

2.  Oferowany przedmiot zamówienia musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności dokonania przez Zamawiającego dodatkowych zakupów i inwestycji.

3. W przypadku zaoferowania parametrów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis w kolumnie parametr oferowany z dopiskiem dopuszczono w pytaniach i odpowiedziach.