ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA OGÓLNE |  |  |  |
| 1. | Kaseta wieloparametrowa kompatybilna z analizatorem GEM Premier 3000 | TAK |  |
| 2. | Kaseta powinna zawierać : odczynniki, sensory, roztwory kalibracyjne, materiały kontrolne, płyny myjące i hermetycznie zamknięty pojemnik na ścieki. | TAK |  |
| 3. | Kaseta przechowywana w temperaturze pokojowej. | TAK |  |
| 4. | Możliwość stosowania kaset różnej wielkości w zależności od ilości aktualnie wykonywanych oznaczeń z możliwością wykonywania glukozy, elektrolitów, mleczanów. | TAK |  |
| 5. | Rodzaj kasety włożonej do analizatora rozpoznawany na podstawie kodu paskowego przez wewnętrzny czytnik kodów kreskowych. | TAK |  |
| 6. | Kalibracja fabryczna, zapisana w chipie kasety Wszystkie parametry kalibrowane w pełni automatycznie bez ingerencji użytkownika. | TAK |  |
| 7. | - Ważność odczynników zainstalowanych na pokładzie min 21 dni. | TAK |  |
| 8. | - Parametry mierzone : pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, glukoza, mleczany, Hct | TAK |  |
| 9. | Rodzaje próbki : krew heparynizowana tętnicza, kapilarna, żylna, osocze, płyny dializacyjne | TAK |  |
| 10. | Czas instalacji kaset do 45 minut | TAK |  |

1.  Nie spełnienie któregokolwiek z w/w minimalnych wymagań wiązać się będzie z odrzuceniem oferty Wykonawcy

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być kompletny i gotowy do użytkowania bez konieczności dokonania przez Zamawiającego dodatkowych zakupów i inwestycji.

3.  W przypadku zaoferowania parametrów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis w kolumnie parametr oferowany z dopiskiem dopuszczono w pytaniach i odpowiedziach.

______________, dnia ____________ r.                                                                                                                                       __________________________

pieczęć imienna,  podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy