**Część nr 1. Załącznik nr 2 do zaproszenia**

**Formularz cenowy**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa towaru** | **Producent,**  **model/typ/rok produkcji** | **Ilość**  **Szt.** | **Cena jedn. netto** | **Stawka Vat** | **Cena jedn. brutto** | **Wartość netto** | **Wartość Vat** | **Wartość brutto** |
| 1 | POMPOWNIA POLIMEROBETONOWA |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | DODATKOWA POMPA REZERWOWA O MOCY 1,5KW |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | BIOFILTR KOMINKOWY Z WĘGLEM AKTYWNYM |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **RAZEM** | | | | | | |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r. pieczęć imienna, podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

**Część nr 1. Załącznik nr 3 do zaproszenia**

**Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametrów** | **Wartość wymagana** | **Wartość oferowana** |
| 1. | Pompownia fabrycznie nowa, nierekondycjonowana, nie powystawowa i nieużywana, wyprodukowans nie wcześniej niż w 2020 r.  Podać: producenta, kraj pochodzenia typ, rok produkcji | TAK PODAĆ |  |
| 2 | Pompownia ścieków. Pompownia polimerobetonowa o śred. zewnętrznej 1,5 m, wysok.4,25 m; - dostawa zbiornika wraz z wyposażeniem, rozruch pompowni. | TAK |  |
| 3. | Pompownia o parametrach:  - zbiornik dw 1200mm x 4250mm z armaturą (ze stali nierdzewnej 1.4301) 2 x Dn 80mm,  - przepustowość: Q = 152,80 m3/h  - 2 pompy o mocy 1,5kW w zbiorniku,  - konstrukcje ze stali nierdzewnej 1.4301  - układ sterowania  - montaż wewnętrzny, uruchomienie i autoryzacja na potrzeby gwarancji.  **-** sonda hydrostatyczna - 3szt. | TAK |  |
| 4. | Dodatkowa pompa rezerwowa o mocy 1,5kW – 1szt. | TAK |  |
| 5. | Biofiltr kominkowy z węglem aktywnym dla przepompowni ścieków | TAK |  |
| 6. | Gwarancja min. 24 miesięcy. W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy dostarczonego urządzenia, w ilości i zakresie zgodnym z wymogami określonymi w dokumentacji technicznej. | TAK |  |

UWAGA:

1. 1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji.

2. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „parametr”, ,,wartość wymagana” lub, których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

3. W celu weryfikacji wiarygodności parametrów wpisanych w tabeli, Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych technicznych u producenta

4. W przypadku zaoferowania parametrów dopuszczonych przez Zamawiającego w "Pytaniach i odpowiedziach" Wykonawca wprowadza odpowiedni zapis w kolumnie **wartość oferowana** do załącznika nr 3 - Opis przedmiotu zamówienia (zestawienie granicznych parametrów techniczno-użytkowych) **z dopiskiem dopuszczono w pytaniach i odpowiedziach.**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, dnia \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ r. pieczęć imienna, podpis osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy

**SCHEMAT PRZEPOMPOWNI**

